2020年铜陵市初中学业水平理科实验操作考试

物   理   试   题

实验一：用托盘天平测固体和液体的质量

（考试时间：20分钟）

说明：考生必须独立操作，不能看教科书及有关资料，不能相互讨论。除发现材料、器材短缺或损坏可向监考教师提出外，不能向监考教师询问其他问题。

一、实验器材：

托盘天平（砝码）1架、小铁块和小铜块各1个、小烧怀（50ml）2只和适量的水等。

二、实验步骤：

要求使用托盘天平称量小金属块和适量液体（水）的质量，请你完成以下操作：

1、检查实验器材；

2、调节托盘天平平衡；

3、用托盘天平称量给定的金属块（铁块或铜块）的质量为： ____________。

4、用托盘天平称量一定体积的液体（水）的质量，记入下列表中：

| 小烧杯的质量（克） | 小烧杯和水的总质量（克） | 水的质量（克） |
| --- | --- | --- |

5、实验完毕，整理实验器材。

2020年铜陵市初中学业水平理科实验操作考试

物理评分细则

实验一：用托盘天平测固体和液体的质量

| 考 核 点 | 分值 |
| --- | --- |
| 1、能正确调节天平横梁平衡 | 1 |
| 2、能在实验过程中正确使用砝码 | 1 |
| 3、能在实验过程中正确使用游码 | 1 |
| 4、能正确测出所给小金属块的质量 | 1 |
| 5、能正确测出所给小烧杯的质量 | 1 |
| 6、能注意天平的测量范围 | 1 |
| 7、能正确测出所给小烧杯和水的总质量 | 1 |
| 8、能正确计算出水的质量 | 1 |
| 9、实验过程流畅有序 | 1 |
| 10、实验结束后，能整理好实验器材 | 1 |
| 合 计 总 分 | 10 |

说明：

1、考查时间为20分钟。

2、每个评分点中，若准确熟练得1分，如有严重错误或造成仪器损坏的得0分。

3、每次实验结束后，监考教师应将仪器整理到实验前整齐安放的状态。

2020年铜陵市初中学业水平理科实验操作考试

物   理   试   题

实验二：探究串联电路中电压的规律

（考试时间：20分钟）

说明：考生必须独立操作，不能看教科书及有关资料，不能相互讨论。除发现材料、器材短缺或损坏可向监考教师提出外，不能向监考教师询问其他问题。

一、实验器材：

电压表（双量程）1个、干电池2节、小灯泡（不同规格）2只、开关1个和导线若干根等。

二、实验步骤：

要求使用电压表测串联电路中的电压，并探究串联电路中电压遵循的规律，请你完成以下操作：

1、检查实验器材；

2、用给定的实验器材，按如图所示的电路连接好两个小灯泡的串联电路；

3、使用电压表分别测出通过两个小灯泡的两端电压（U1和U2）和串联电路中的总电压（U）并记入下表中：

| L1的电压U1 / V | L2的电压U2 / V | L1和L2串联两端的总电压U / V |
| --- | --- | --- |

4、根据实验记录，得出的结论是                                       。

5、实验完毕，整理实验器材。

2020年铜陵市初中学业水平理科实验操作考试

物理评分细则

实验二：探究串联电路中电压的规律

| 考 核 点 | 分值 |
| --- | --- |
| 1、能正确选用实验器材，并正确连接实验要求的串联电路 | 1 |
| 2、实验前，开关处于“断开”状态 | 0.5 |
| 3、能注意到电压表的“调零” | 0.5 |
| 4、能正确连接电压表的“+”“-”接线柱 | 1 |
| 5、能正确选用量程，开关有试接触动作 | 1 |
| 6、能正确测出小灯泡L1两端的电压U1 | 1 |
| 7、能正确测出小灯泡L2两端的电压U2 | 1 |
| 8、能正确测出电路的总电压U | 1 |
| 9、根据所测实验数据，能得出正确结论 | 2 |
| 10、实验过程严谨有序，实验结束后，能整理好实验器材 | 1 |
| 合 计 总 分 | 10 |

说明：

1、考查时间为20分钟。

2、每个评分点中，若准确熟练得1分，如有严重错误或造成仪器损坏的得0分。

3、每次实验结束后，监考教师应将仪器整理到实验前整齐安放的状态。

2020年铜陵市初中学业水平理科实验操作考试

物   理   试   题

实验三：用电流表和电压表测量电阻

（考试时间：20分钟）

说明：考生必须独立操作，不能看教科书及有关资料，不能相互讨论。除发现材料、器材短缺或损坏可向监考教师提出外，不能向监考教师询问其他问题。

一、实验器材：

电流表（双量程）和电压表（双量程）各1个、待测电阻1只、干电池2只、滑动变阻器1个、开关1个、导线若干根等。

电源

A

V

S

R＇

R

－

+

二、实验步骤：

要求使用电流表和电压表测量待测电阻的阻值，请你完成以下操作：

1、检查实验器材；

2、按右边方框中的电路图连接好电路；

3、调节滑动变阻器的阻值，分别测出通过电阻的电流和它对应的两端电压，重复三次，将所得三组数据记入下列表中：

| 次数 | 电流（A） | 电压（V） | 电阻（Ω） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |

待测电阻的阻值为：              Ω。

4、根据实验数据，计算出待测电阻的阻值，记入上表中；

5、实验完毕，整理实验器材。

2020年铜陵市初中学业水平理科实验操作考试

物理评分细则

实验三：用电流表和电压表测量电阻

| 考 核 点 | 分值 |
| --- | --- |
| 1、能在测量前注意“电流表和电压表”的调零 | 0.5 |
| 2、能正确连接滑动变阻器，并将滑片放在最大阻值处 | 0.5 |
| 3、实验前，开关处于“断开”状态 | 1 |
| 4、能按所给电路图准确无误连接电路 | 1 |
| 5、开关闭合时有“试接触”动作 | 1 |
| 6、能根据实际情况选择“电流表和电压表”量程 | 1 |
| 7、能熟练、正确地完成第一次测量 | 1 |
| 8、能熟练、正确地完成第二次测量 | 1 |
| 9、能熟练、正确地完成第三次测量,并得出最后测量值 | 2 |
| 10、实验过程严谨有序，实验结束后，能整理好实验器材 | 1 |
| 合 计 总 分 | 10 |

说明：

1、考查时间为20分钟。

2、每个评分点中，若准确熟练得1分，如有严重错误或造成仪器损坏的得0分。

3、每次实验结束后，监考教师应将仪器整理到实验前整齐安放的状态。

2020年铜陵市初中学业水平理科实验操作考试

物   理   试   题

实验四：探究凸透镜成像规律

（考试时间：20分钟）

说明：考生必须独立操作，不能看教科书及有关资料，不能相互讨论。除发现材料、器材短缺或损坏可向监考教师提出外，不能向监考教师询问其他问题。

一、实验器材：

光具座、凸透镜（已知焦距）、光屏、蜡烛、火柴等。

二、实验步骤：

要求用所给实验器材探究凸透镜成像规律，请你完成以下操作：

1、组装好实验器材；

2、将蜡烛从远处逐渐移近凸透镜，同时调节光屏的位置，在光屏上分别找到缩小或放大的烛焰的像；

3、当物距（u）小于焦距（f）时，透过凸透镜，观察烛焰的虚像；

4、将不同物距时的成像情况记录在下表中：

| 物距u跟焦距f的关系 | 像的大小 | 像的正倒 | 像的虚实 |
| --- | --- | --- | --- |
| u＞2f |  |  |  |
| 2f＞u＞f |  |  |  |
| u＜f |  |  |  |

5、通过分析实验数据，得出的结论是：

（1）当物距u＞f时，在凸透镜的另一侧形成    立的实像（填“正”或“倒”）：

当物距u＞2f时，像的大小比物体        （填“大”或“小”）；

当物距2f＞u＞f时，像的大小比物体       （填“大”或“小”）。

（2）当物距u＜f时，在凸透镜的     侧（填“同”或“异”）形成     立的、放大的     像。

6、实验完毕，整理实验器材。

2020年铜陵市初中学业水平理科实验操作考试

物理评分细则

实验四：探究凸透镜成像规律

| 考 核 点 | 分值 |
| --- | --- |
| 1、能正确安装光具座 | 1 |
| 2、能正确固定蜡烛,凸透镜,光屏的位置 | 1 |
| 3、调节凸透镜和光屏的高度,使它们的中心跟烛焰的中心大致在同一高度 | 1 |
| 4、正确操作,使光屏上出现缩小的清晰的烛焰的像 | 1 |
| 5、正确操作,使光屏上出现放大的清晰的烛焰的像 | 1 |
| 6、正确操作,观察放大的清晰的烛焰的虚像 | 1 |
| 7、能正确记录有关现象 | 1 |
| 8、能通过实验数据分析，得出合理结论 | 2 |
| 9、实验过程严谨有序，实验结束后，能整理好实验器材 | 1 |
| 合 计 总 分 | 10 |

说明：

1、考查时间为20分钟。

2、每个评分点中，若准确熟练得1分，如有严重错误或造成仪器损坏的得0分。

3、每次实验结束后，监考教师应将仪器整理到实验前整齐安放的状态。